## ضریب زلزله
جدول شماره 1 | [9 empty] | جدول شماره 2
نوع سیستم سازه ای |  | ارتفاع از تراز پایه | جداگر میانقابی | پریود تجربی Ta | 1.25Ta | T تحلیلی(ایتبس) | T=Max(Ta, Min (تحلیلی، 1.25تجربی)) |  |  | نسبت شتاب مبنای طرح A | ضریب اهمیت ساختمان I | ضریب رفتار ساختمان Ru
قاب ساده با مهاربند واگرا |  | 22 | خیر | 0.81266 | 1.0158 | 2 | 1.0158 |  |  | 0.2 | 1.4 | 6.5
1
جدول شماره 3
| نوع خاک | Ts |  | T0 | S | S0 | N | B1 | B | C | K | Cmin
| تیپ 3 | 0.7 |  | 0.15 | 1.75 | 1.1 | 1.0383 | 1.895 | 1.9676 | 0.084757 | 1.2579 | 0.0336
تهیه کننده: مهندس امیررضا بهرامی ناظر علمی و مدیر مجموعه تاوات: مهندس حسین توکلی | [6 empty] | ارتباط با گروه مهندسی تاوات:
instagram
Tavat.ir
Telegram channel
راهنمای استفاده از جداول تعیین ضریب زلزله
ابتدا لازم است نوع سیستم سازه ای خودرا به همراه ارتفاع از تراز پایه محاسبه کرده و در جدول شماره 1 وارد نمایید. | [9 empty] | گام 1
پس از وارد کردن ارتفاع در صورتی که دوره تناوب تحلیلی را دراختیار داشتید در قسمت T تحلیلی می توانید وارد نمایید و T نهایی را قرائت نمایید اما در صورتی که دوره تناوب تحلیلی را نداشتید می توانید از پریود تجربی برای انجام محاسبات استفاده نمایید. | [9 empty] | گام 2
پس از مشخص شدن دوره تناوب سازه به سراغ جدول شماره 2 رفته و اطلاعات مورد نظر را با توجه به مشخصات پروژه خود وارد نمایید . | [9 empty] | گام 3
در این مرحله لازم است که به سراغ جدول شماره 3 رفته و نوع خاک را مشخص کنید. | [9 empty] | گام 4
پس از طی کردن مراحل بالا می توانید اعداد بدست آمده از C و K را در تحلیل خود استفاده نماید | [9 empty] | گام 5
در تعیین نوع سیستم سازه ای ، سایر سیستم ها شامل سیستم قاب ساختمانی با مهاربند همگرا و یا دیوار برشی، سیستم های دوگانه به جز سیستم کنسولی در صورت وجود یا عدم وجود جداگرهای میانقابی می باشد. | [9 empty] | تذکر 1

## جداول مورد نیاز
خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد |  |  | خطر نسبی کم و متوسط |  | Ts | T0 | نوع زمین | نسبت شتاب مبنای طرح A |  | خطر لرزه خیزی | منطقه
s0 | s |  | s0 | s |  |  |  | 0.35 | پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد |  | 1 | 2
1 | 1.5 |  | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | تیپ 1 | 0.3 | پهنه با خطر نسبی زیاد |  | 2 | 3
1 | 1.5 |  | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | تیپ 2 | 0.25 | پهنه با خطر نسبی متوسط |  | 3 | 3.5
1.1 | 1.75 |  | 1.1 | 1.75 | 0.7 | 0.15 | تیپ 3 | 0.2 | پهنه با خطر نسبی کم |  | 4 | 4
1.1 | 1.75 |  | 1.3 | 2.25 | 1 | 0.15 | تیپ 4 |  |  |  |  | 5
5.5
[5 empty] | ضریب اهمیت ساختمان I | طبقه بندی ساختمان |  | Ru | جدول ضریب رفتار ساختمان |  | ردیف | 6
[5 empty] | 1.4 | گروه 1 |  | 7.5 | قاب خمشی ویژه ( فولادی و بتنی) |  | 1 | 6.5
[5 empty] | 1.2 | گروه 2 |  | 5 | قاب خمشی متوسط ( فولادی و بتنی) |  | 2 | 7
[5 empty] | 1 | گروه 3 |  | 3 | قاب خمشی معمولی بتنی |  | 3 | 7.5
[5 empty] | 0.8 | گروه 4 |  | 3.5 | قاب خمشی معمولی فولادی |  | 4
[8 empty] | 7.5 | قاب خمشی ویژه( فولادی یا بتنی) و دیواربرشی ویژه بتنی |  | 5
[8 empty] | 6.5 | قاب خمشی متوسط و دیوار برشی ویژه بتنی |  | 6
[8 empty] | 7 | مهاربند واگرا فولادی |  | 7
[8 empty] | 7.5 | قاب خمشی ویژه فولادی و مهاربند واگرا فولادی |  | 8
[8 empty] | 6 | دیوار برشی بتن آرمه ویژه |  | 9
|  | بله | قاب خمشی فولادی
|  | خیر | قاب خمشی بتنی
قاب ساده با مهاربند واگرا
سایر سیستم ها

## جدول ضریب بازتاب
پهنه با خطر نسبی کم و متوسط | [7 empty] | پهنه با خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد
خاک نوع 1 |  | خاک نوع 2 |  | خاک نوع 3 |  | خاک نوع 4 |  | خاک نوع 1 |  | خاک نوع 2 |  | خاک نوع 3 |  | خاک نوع 4
Period (Sec) | B | Period (Sec) | B | Period (Sec) | B | Period (Sec) | B | Period (Sec) | B | Period (Sec) | B | Period (Sec) | B | Period (Sec) | B
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1
0.02 | 1.3 | 0.02 | 1.3 | 0.02 | 1.32 | 0.02 | 1.56 | 0.02 | 1.3 | 0.02 | 1.3 | 0.02 | 1.32 | 0.02 | 1.32
0.04 | 1.6 | 0.04 | 1.6 | 0.04 | 1.54 | 0.04 | 1.82 | 0.04 | 1.6 | 0.04 | 1.6 | 0.04 | 1.54 | 0.04 | 1.54
0.06 | 1.9 | 0.06 | 1.9 | 0.06 | 1.76 | 0.06 | 2.08 | 0.06 | 1.9 | 0.06 | 1.9 | 0.06 | 1.76 | 0.06 | 1.76
0.08 | 2.2 | 0.08 | 2.2 | 0.08 | 1.98 | 0.08 | 2.34 | 0.08 | 2.2 | 0.08 | 2.2 | 0.08 | 1.98 | 0.08 | 1.98
0.1 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 2.2
0.12 | 2.5 | 0.12 | 2.5 | 0.12 | 2.42 | 0.12 | 2.86 | 0.12 | 2.5 | 0.12 | 2.5 | 0.12 | 2.42 | 0.12 | 2.42
0.14 | 2.5 | 0.14 | 2.5 | 0.14 | 2.64 | 0.14 | 3.12 | 0.14 | 2.5 | 0.14 | 2.5 | 0.14 | 2.64 | 0.14 | 2.64
0.16 | 2.5 | 0.16 | 2.5 | 0.16 | 2.75 | 0.16 | 3.25 | 0.16 | 2.5 | 0.16 | 2.5 | 0.16 | 2.75 | 0.16 | 2.75
0.18 | 2.5 | 0.18 | 2.5 | 0.18 | 2.75 | 0.18 | 3.25 | 0.18 | 2.5 | 0.18 | 2.5 | 0.18 | 2.75 | 0.18 | 2.75
0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.75 | 0.2 | 3.25 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.75 | 0.2 | 2.75
0.22 | 2.5 | 0.22 | 2.5 | 0.22 | 2.75 | 0.22 | 3.25 | 0.22 | 2.5 | 0.22 | 2.5 | 0.22 | 2.75 | 0.22 | 2.75
0.24 | 2.5 | 0.24 | 2.5 | 0.24 | 2.75 | 0.24 | 3.25 | 0.24 | 2.5 | 0.24 | 2.5 | 0.24 | 2.75 | 0.24 | 2.75
0.26 | 2.5 | 0.26 | 2.5 | 0.26 | 2.75 | 0.26 | 3.25 | 0.26 | 2.5 | 0.26 | 2.5 | 0.26 | 2.75 | 0.26 | 2.75
0.28 | 2.5 | 0.28 | 2.5 | 0.28 | 2.75 | 0.28 | 3.25 | 0.28 | 2.5 | 0.28 | 2.5 | 0.28 | 2.75 | 0.28 | 2.75
0.3 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 0.3 | 2.75 | 0.3 | 3.25 | 0.3 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 0.3 | 2.75 | 0.3 | 2.75
0.32 | 2.5 | 0.32 | 2.5 | 0.32 | 2.75 | 0.32 | 3.25 | 0.32 | 2.5 | 0.32 | 2.5 | 0.32 | 2.75 | 0.32 | 2.75
0.34 | 2.5 | 0.34 | 2.5 | 0.34 | 2.75 | 0.34 | 3.25 | 0.34 | 2.5 | 0.34 | 2.5 | 0.34 | 2.75 | 0.34 | 2.75
0.36 | 2.5 | 0.36 | 2.5 | 0.36 | 2.75 | 0.36 | 3.25 | 0.36 | 2.5 | 0.36 | 2.5 | 0.36 | 2.75 | 0.36 | 2.75
0.38 | 2.5 | 0.38 | 2.5 | 0.38 | 2.75 | 0.38 | 3.25 | 0.38 | 2.5 | 0.38 | 2.5 | 0.38 | 2.75 | 0.38 | 2.75
0.4 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 0.4 | 2.75 | 0.4 | 3.25 | 0.4 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 0.4 | 2.75 | 0.4 | 2.75
0.42 | 2.3862 | 0.42 | 2.5 | 0.42 | 2.75 | 0.42 | 3.25 | 0.42 | 2.3902 | 0.42 | 2.5 | 0.42 | 2.75 | 0.42 | 2.75
0.44 | 2.2828 | 0.44 | 2.5 | 0.44 | 2.75 | 0.44 | 3.25 | 0.44 | 2.2904 | 0.44 | 2.5 | 0.44 | 2.75 | 0.44 | 2.75
0.46 | 2.1884 | 0.46 | 2.5 | 0.46 | 2.75 | 0.46 | 3.25 | 0.46 | 2.1993 | 0.46 | 2.5 | 0.46 | 2.75 | 0.46 | 2.75
0.48 | 2.1019 | 0.48 | 2.5 | 0.48 | 2.75 | 0.48 | 3.25 | 0.48 | 2.1157 | 0.48 | 2.5 | 0.48 | 2.75 | 0.48 | 2.75
0.5 | 2.0222 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2.75 | 0.5 | 3.25 | 0.5 | 2.0389 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2.75 | 0.5 | 2.75
0.52 | 1.9487 | 0.52 | 2.4093 | 0.52 | 2.75 | 0.52 | 3.25 | 0.52 | 1.968 | 0.52 | 2.4135 | 0.52 | 2.75 | 0.52 | 2.75
0.54 | 1.8807 | 0.54 | 2.3254 | 0.54 | 2.75 | 0.54 | 3.25 | 0.54 | 1.9023 | 0.54 | 2.3333 | 0.54 | 2.75 | 0.54 | 2.75
0.56 | 1.8175 | 0.56 | 2.2475 | 0.56 | 2.75 | 0.56 | 3.25 | 0.56 | 1.8413 | 0.56 | 2.2589 | 0.56 | 2.75 | 0.56 | 2.75
0.58 | 1.7586 | 0.58 | 2.1749 | 0.58 | 2.75 | 0.58 | 3.25 | 0.58 | 1.7845 | 0.58 | 2.1897 | 0.58 | 2.75 | 0.58 | 2.75
0.6 | 1.7037 | 0.6 | 2.1071 | 0.6 | 2.75 | 0.6 | 3.25 | 0.6 | 1.7315 | 0.6 | 2.125 | 0.6 | 2.75 | 0.6 | 2.75
0.62 | 1.6523 | 0.62 | 2.0438 | 0.62 | 2.75 | 0.62 | 3.25 | 0.62 | 1.6819 | 0.62 | 2.0645 | 0.62 | 2.75 | 0.62 | 2.75
0.64 | 1.6042 | 0.64 | 1.9844 | 0.64 | 2.75 | 0.64 | 3.25 | 0.64 | 1.6354 | 0.64 | 2.0078 | 0.64 | 2.75 | 0.64 | 2.75
0.66 | 1.5589 | 0.66 | 1.9286 | 0.66 | 2.75 | 0.66 | 3.25 | 0.66 | 1.5917 | 0.66 | 1.9546 | 0.66 | 2.75 | 0.66 | 2.75
0.68 | 1.5163 | 0.68 | 1.876 | 0.68 | 2.75 | 0.68 | 3.25 | 0.68 | 1.5507 | 0.68 | 1.9044 | 0.68 | 2.75 | 0.68 | 2.75
0.7 | 1.4762 | 0.7 | 1.8265 | 0.7 | 2.75 | 0.7 | 3.25 | 0.7 | 1.5119 | 0.7 | 1.8571 | 0.7 | 2.75 | 0.7 | 2.75
0.72 | 1.4383 | 0.72 | 1.7798 | 0.72 | 2.6801 | 0.72 | 3.25 | 0.72 | 1.4753 | 0.72 | 1.8125 | 0.72 | 2.685 | 0.72 | 2.75
0.74 | 1.4024 | 0.74 | 1.7355 | 0.74 | 2.614 | 0.74 | 3.25 | 0.74 | 1.4407 | 0.74 | 1.7703 | 0.74 | 2.6234 | 0.74 | 2.75
0.76 | 1.3684 | 0.76 | 1.6936 | 0.76 | 2.5513 | 0.76 | 3.25 | 0.76 | 1.4079 | 0.76 | 1.7303 | 0.76 | 2.5651 | 0.76 | 2.75
0.78 | 1.3362 | 0.78 | 1.6539 | 0.78 | 2.4919 | 0.78 | 3.25 | 0.78 | 1.3768 | 0.78 | 1.6923 | 0.78 | 2.5098 | 0.78 | 2.75
0.8 | 1.3056 | 0.8 | 1.6161 | 0.8 | 2.4354 | 0.8 | 3.25 | 0.8 | 1.3472 | 0.8 | 1.6562 | 0.8 | 2.4573 | 0.8 | 2.75
0.82 | 1.2764 | 0.82 | 1.5801 | 0.82 | 2.3817 | 0.82 | 3.25 | 0.82 | 1.3191 | 0.82 | 1.622 | 0.82 | 2.4073 | 0.82 | 2.75
0.84 | 1.2487 | 0.84 | 1.5459 | 0.84 | 2.3306 | 0.84 | 3.25 | 0.84 | 1.2923 | 0.84 | 1.5893 | 0.84 | 2.3597 | 0.84 | 2.75
0.86 | 1.2222 | 0.86 | 1.5133 | 0.86 | 2.2818 | 0.86 | 3.25 | 0.86 | 1.2668 | 0.86 | 1.5581 | 0.86 | 2.3143 | 0.86 | 2.75
0.88 | 1.197 | 0.88 | 1.4821 | 0.88 | 2.2352 | 0.88 | 3.25 | 0.88 | 1.2424 | 0.88 | 1.5284 | 0.88 | 2.271 | 0.88 | 2.75
0.9 | 1.1728 | 0.9 | 1.4524 | 0.9 | 2.1907 | 0.9 | 3.25 | 0.9 | 1.2191 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 2.2296 | 0.9 | 2.75
0.92 | 1.1498 | 0.92 | 1.4239 | 0.92 | 2.1482 | 0.92 | 3.25 | 0.92 | 1.1969 | 0.92 | 1.4728 | 0.92 | 2.19 | 0.92 | 2.75
0.94 | 1.1277 | 0.94 | 1.3967 | 0.94 | 2.1075 | 0.94 | 3.25 | 0.94 | 1.1755 | 0.94 | 1.4468 | 0.94 | 2.1521 | 0.94 | 2.75
0.96 | 1.1065 | 0.96 | 1.3705 | 0.96 | 2.0684 | 0.96 | 3.25 | 0.96 | 1.1551 | 0.96 | 1.4219 | 0.96 | 2.1158 | 0.96 | 2.75
0.98 | 1.0862 | 0.98 | 1.3455 | 0.98 | 2.0309 | 0.98 | 3.25 | 0.98 | 1.1355 | 0.98 | 1.398 | 0.98 | 2.081 | 0.98 | 2.75
1 | 1.0667 | 1 | 1.3214 | 1 | 1.995 | 1 | 3.25 | 1 | 1.1167 | 1 | 1.375 | 1 | 2.0475 | 1 | 2.75
1.02 | 1.0479 | 1.02 | 1.2983 | 1.02 | 1.9605 | 1.02 | 3.1948 | 1.02 | 1.0986 | 1.02 | 1.3529 | 1.02 | 2.0154 | 1.02 | 2.7087
1.04 | 1.0299 | 1.04 | 1.2761 | 1.04 | 1.9272 | 1.04 | 3.1417 | 1.04 | 1.0812 | 1.04 | 1.3317 | 1.04 | 1.9845 | 1.04 | 2.6689
1.06 | 1.0126 | 1.06 | 1.2547 | 1.06 | 1.8953 | 1.06 | 3.0906 | 1.06 | 1.0645 | 1.06 | 1.3113 | 1.06 | 1.9547 | 1.06 | 2.6307
1.08 | 0.99588 | 1.08 | 1.2341 | 1.08 | 1.8645 | 1.08 | 3.0414 | 1.08 | 1.0483 | 1.08 | 1.2917 | 1.08 | 1.9261 | 1.08 | 2.5938
1.1 | 0.9798 | 1.1 | 1.2143 | 1.1 | 1.8349 | 1.1 | 2.9939 | 1.1 | 1.0328 | 1.1 | 1.2727 | 1.1 | 1.8985 | 1.1 | 2.5583
1.12 | 0.96429 | 1.12 | 1.1951 | 1.12 | 1.8062 | 1.12 | 2.9482 | 1.12 | 1.0179 | 1.12 | 1.2545 | 1.12 | 1.8719 | 1.12 | 2.5241
1.14 | 0.94932 | 1.14 | 1.1767 | 1.14 | 1.7787 | 1.14 | 2.9041 | 1.14 | 1.0034 | 1.14 | 1.2368 | 1.14 | 1.8462 | 1.14 | 2.4911
1.16 | 0.93487 | 1.16 | 1.1589 | 1.16 | 1.752 | 1.16 | 2.8615 | 1.16 | 0.98946 | 1.16 | 1.2198 | 1.16 | 1.8214 | 1.16 | 2.4592
1.18 | 0.9209 | 1.18 | 1.1417 | 1.18 | 1.7263 | 1.18 | 2.8203 | 1.18 | 0.97599 | 1.18 | 1.2034 | 1.18 | 1.7975 | 1.18 | 2.4284
1.2 | 0.90741 | 1.2 | 1.125 | 1.2 | 1.7014 | 1.2 | 2.7806 | 1.2 | 0.96296 | 1.2 | 1.1875 | 1.2 | 1.7743 | 1.2 | 2.3986
1.22 | 0.89435 | 1.22 | 1.1089 | 1.22 | 1.6773 | 1.22 | 2.7421 | 1.22 | 0.95036 | 1.22 | 1.1721 | 1.22 | 1.7519 | 1.22 | 2.3698
1.24 | 0.88172 | 1.24 | 1.0933 | 1.24 | 1.654 | 1.24 | 2.7048 | 1.24 | 0.93817 | 1.24 | 1.1573 | 1.24 | 1.7302 | 1.24 | 2.3419
1.26 | 0.86949 | 1.26 | 1.0782 | 1.26 | 1.6315 | 1.26 | 2.6688 | 1.26 | 0.92637 | 1.26 | 1.1429 | 1.26 | 1.7093 | 1.26 | 2.315
1.28 | 0.85764 | 1.28 | 1.0636 | 1.28 | 1.6096 | 1.28 | 2.6338 | 1.28 | 0.91493 | 1.28 | 1.1289 | 1.28 | 1.6889 | 1.28 | 2.2888
1.3 | 0.84615 | 1.3 | 1.0494 | 1.3 | 1.5885 | 1.3 | 2.6 | 1.3 | 0.90385 | 1.3 | 1.1154 | 1.3 | 1.6692 | 1.3 | 2.2635
1.32 | 0.83502 | 1.32 | 1.0357 | 1.32 | 1.5679 | 1.32 | 2.5672 | 1.32 | 0.8931 | 1.32 | 1.1023 | 1.32 | 1.6501 | 1.32 | 2.2389
1.34 | 0.82421 | 1.34 | 1.0224 | 1.34 | 1.548 | 1.34 | 2.5353 | 1.34 | 0.88267 | 1.34 | 1.0896 | 1.34 | 1.6316 | 1.34 | 2.2151
1.36 | 0.81373 | 1.36 | 1.0094 | 1.36 | 1.5287 | 1.36 | 2.5044 | 1.36 | 0.87255 | 1.36 | 1.0772 | 1.36 | 1.6136 | 1.36 | 2.1919
1.38 | 0.80354 | 1.38 | 0.99689 | 1.38 | 1.5099 | 1.38 | 2.4744 | 1.38 | 0.86272 | 1.38 | 1.0652 | 1.38 | 1.5961 | 1.38 | 2.1694
1.4 | 0.79365 | 1.4 | 0.98469 | 1.4 | 1.4917 | 1.4 | 2.4452 | 1.4 | 0.85317 | 1.4 | 1.0536 | 1.4 | 1.5792 | 1.4 | 2.1476
1.42 | 0.78404 | 1.42 | 0.97284 | 1.42 | 1.4739 | 1.42 | 2.4169 | 1.42 | 0.8439 | 1.42 | 1.0422 | 1.42 | 1.5627 | 1.42 | 2.1264
1.44 | 0.77469 | 1.44 | 0.96131 | 1.44 | 1.4567 | 1.44 | 2.3893 | 1.44 | 0.83488 | 1.44 | 1.0312 | 1.44 | 1.5466 | 1.44 | 2.1058
1.46 | 0.7656 | 1.46 | 0.9501 | 1.46 | 1.44 | 1.46 | 2.3626 | 1.46 | 0.8261 | 1.46 | 1.0206 | 1.46 | 1.5311 | 1.46 | 2.0857
1.48 | 0.75676 | 1.48 | 0.93919 | 1.48 | 1.4237 | 1.48 | 2.3365 | 1.48 | 0.81757 | 1.48 | 1.0101 | 1.48 | 1.5159 | 1.48 | 2.0662
1.5 | 0.74815 | 1.5 | 0.92857 | 1.5 | 1.4078 | 1.5 | 2.3111 | 1.5 | 0.80926 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5011 | 1.5 | 2.0472
1.52 | 0.73977 | 1.52 | 0.91823 | 1.52 | 1.3923 | 1.52 | 2.2864 | 1.52 | 0.80117 | 1.52 | 0.99013 | 1.52 | 1.4867 | 1.52 | 2.0287
1.54 | 0.7316 | 1.54 | 0.90816 | 1.54 | 1.3773 | 1.54 | 2.2623 | 1.54 | 0.79329 | 1.54 | 0.98052 | 1.54 | 1.4727 | 1.54 | 2.0107
1.56 | 0.72365 | 1.56 | 0.89835 | 1.56 | 1.3626 | 1.56 | 2.2389 | 1.56 | 0.78561 | 1.56 | 0.97115 | 1.56 | 1.4591 | 1.56 | 1.9932
1.58 | 0.71589 | 1.58 | 0.88879 | 1.58 | 1.3483 | 1.58 | 2.216 | 1.58 | 0.77813 | 1.58 | 0.96203 | 1.58 | 1.4458 | 1.58 | 1.9761
1.6 | 0.70833 | 1.6 | 0.87946 | 1.6 | 1.3344 | 1.6 | 2.1938 | 1.6 | 0.77083 | 1.6 | 0.95313 | 1.6 | 1.4328 | 1.6 | 1.9594
1.62 | 0.70096 | 1.62 | 0.87037 | 1.62 | 1.3208 | 1.62 | 2.172 | 1.62 | 0.76372 | 1.62 | 0.94444 | 1.62 | 1.4202 | 1.62 | 1.9431
1.64 | 0.69377 | 1.64 | 0.8615 | 1.64 | 1.3075 | 1.64 | 2.1508 | 1.64 | 0.75678 | 1.64 | 0.93598 | 1.64 | 1.4078 | 1.64 | 1.9272
1.66 | 0.68675 | 1.66 | 0.85284 | 1.66 | 1.2946 | 1.66 | 2.1301 | 1.66 | 0.75 | 1.66 | 0.92771 | 1.66 | 1.3958 | 1.66 | 1.9118
1.68 | 0.67989 | 1.68 | 0.84439 | 1.68 | 1.2819 | 1.68 | 2.1099 | 1.68 | 0.74339 | 1.68 | 0.91964 | 1.68 | 1.384 | 1.68 | 1.8966
1.7 | 0.6732 | 1.7 | 0.83613 | 1.7 | 1.2696 | 1.7 | 2.0902 | 1.7 | 0.73693 | 1.7 | 0.91176 | 1.7 | 1.3725 | 1.7 | 1.8819
1.72 | 0.66667 | 1.72 | 0.82807 | 1.72 | 1.2576 | 1.72 | 2.0709 | 1.72 | 0.73062 | 1.72 | 0.90407 | 1.72 | 1.3613 | 1.72 | 1.8674
1.74 | 0.66028 | 1.74 | 0.8202 | 1.74 | 1.2458 | 1.74 | 2.0521 | 1.74 | 0.72446 | 1.74 | 0.89655 | 1.74 | 1.3504 | 1.74 | 1.8534
1.76 | 0.65404 | 1.76 | 0.8125 | 1.76 | 1.2343 | 1.76 | 2.0337 | 1.76 | 0.71843 | 1.76 | 0.8892 | 1.76 | 1.3397 | 1.76 | 1.8396
1.78 | 0.64794 | 1.78 | 0.80498 | 1.78 | 1.223 | 1.78 | 2.0157 | 1.78 | 0.71255 | 1.78 | 0.88202 | 1.78 | 1.3292 | 1.78 | 1.8261
1.8 | 0.64198 | 1.8 | 0.79762 | 1.8 | 1.212 | 1.8 | 1.9982 | 1.8 | 0.70679 | 1.8 | 0.875 | 1.8 | 1.319 | 1.8 | 1.813
1.82 | 0.63614 | 1.82 | 0.79042 | 1.82 | 1.2013 | 1.82 | 1.9809 | 1.82 | 0.70116 | 1.82 | 0.86813 | 1.82 | 1.309 | 1.82 | 1.8001
1.84 | 0.63043 | 1.84 | 0.78339 | 1.84 | 1.1908 | 1.84 | 1.9641 | 1.84 | 0.69565 | 1.84 | 0.86141 | 1.84 | 1.2992 | 1.84 | 1.7875
1.86 | 0.62485 | 1.86 | 0.7765 | 1.86 | 1.1805 | 1.86 | 1.9477 | 1.86 | 0.69026 | 1.86 | 0.85484 | 1.86 | 1.2896 | 1.86 | 1.7752
1.88 | 0.61939 | 1.88 | 0.76976 | 1.88 | 1.1704 | 1.88 | 1.9316 | 1.88 | 0.68499 | 1.88 | 0.8484 | 1.88 | 1.2802 | 1.88 | 1.7631
1.9 | 0.61404 | 1.9 | 0.76316 | 1.9 | 1.1605 | 1.9 | 1.9158 | 1.9 | 0.67982 | 1.9 | 0.84211 | 1.9 | 1.2711 | 1.9 | 1.7513
1.92 | 0.6088 | 1.92 | 0.7567 | 1.92 | 1.1509 | 1.92 | 1.9003 | 1.92 | 0.67477 | 1.92 | 0.83594 | 1.92 | 1.2621 | 1.92 | 1.7398
1.94 | 0.60367 | 1.94 | 0.75037 | 1.94 | 1.1414 | 1.94 | 1.8852 | 1.94 | 0.66982 | 1.94 | 0.8299 | 1.94 | 1.2533 | 1.94 | 1.7284
1.96 | 0.59864 | 1.96 | 0.74417 | 1.96 | 1.1321 | 1.96 | 1.8704 | 1.96 | 0.66497 | 1.96 | 0.82398 | 1.96 | 1.2446 | 1.96 | 1.7173
1.98 | 0.59371 | 1.98 | 0.7381 | 1.98 | 1.1231 | 1.98 | 1.8559 | 1.98 | 0.66021 | 1.98 | 0.81818 | 1.98 | 1.2362 | 1.98 | 1.7065
2 | 0.58889 | 2 | 0.73214 | 2 | 1.1142 | 2 | 1.8417 | 2 | 0.65556 | 2 | 0.8125 | 2 | 1.2279 | 2 | 1.6958
2.02 | 0.58416 | 2.02 | 0.72631 | 2.02 | 1.1055 | 2.02 | 1.8277 | 2.02 | 0.65099 | 2.02 | 0.80693 | 2.02 | 1.2198 | 2.02 | 1.6854
2.04 | 0.57952 | 2.04 | 0.72059 | 2.04 | 1.0969 | 2.04 | 1.814 | 2.04 | 0.64651 | 2.04 | 0.80147 | 2.04 | 1.2119 | 2.04 | 1.6752
2.06 | 0.57497 | 2.06 | 0.71498 | 2.06 | 1.0885 | 2.06 | 1.8007 | 2.06 | 0.64213 | 2.06 | 0.79612 | 2.06 | 1.2041 | 2.06 | 1.6651
2.08 | 0.57051 | 2.08 | 0.70948 | 2.08 | 1.0803 | 2.08 | 1.7875 | 2.08 | 0.63782 | 2.08 | 0.79087 | 2.08 | 1.1964 | 2.08 | 1.6553
2.1 | 0.56614 | 2.1 | 0.70408 | 2.1 | 1.0722 | 2.1 | 1.7746 | 2.1 | 0.6336 | 2.1 | 0.78571 | 2.1 | 1.1889 | 2.1 | 1.6456
2.12 | 0.56184 | 2.12 | 0.69879 | 2.12 | 1.0643 | 2.12 | 1.7619 | 2.12 | 0.62945 | 2.12 | 0.78066 | 2.12 | 1.1815 | 2.12 | 1.6362
2.14 | 0.55763 | 2.14 | 0.69359 | 2.14 | 1.0565 | 2.14 | 1.7495 | 2.14 | 0.62539 | 2.14 | 0.7757 | 2.14 | 1.1743 | 2.14 | 1.6269
2.16 | 0.5535 | 2.16 | 0.68849 | 2.16 | 1.0489 | 2.16 | 1.7373 | 2.16 | 0.6214 | 2.16 | 0.77083 | 2.16 | 1.1672 | 2.16 | 1.6178
2.18 | 0.54944 | 2.18 | 0.68349 | 2.18 | 1.0414 | 2.18 | 1.7254 | 2.18 | 0.61748 | 2.18 | 0.76606 | 2.18 | 1.1602 | 2.18 | 1.6088
2.2 | 0.54545 | 2.2 | 0.67857 | 2.2 | 1.0341 | 2.2 | 1.7136 | 2.2 | 0.61364 | 2.2 | 0.76136 | 2.2 | 1.1534 | 2.2 | 1.6
2.22 | 0.54154 | 2.22 | 0.67375 | 2.22 | 1.0269 | 2.22 | 1.7021 | 2.22 | 0.60986 | 2.22 | 0.75676 | 2.22 | 1.1467 | 2.22 | 1.5914
2.24 | 0.5377 | 2.24 | 0.66901 | 2.24 | 1.0198 | 2.24 | 1.6908 | 2.24 | 0.60615 | 2.24 | 0.75223 | 2.24 | 1.1401 | 2.24 | 1.5829
2.26 | 0.53392 | 2.26 | 0.66435 | 2.26 | 1.0128 | 2.26 | 1.6797 | 2.26 | 0.60251 | 2.26 | 0.74779 | 2.26 | 1.1336 | 2.26 | 1.5746
2.28 | 0.53021 | 2.28 | 0.65977 | 2.28 | 1.006 | 2.28 | 1.6687 | 2.28 | 0.59893 | 2.28 | 0.74342 | 2.28 | 1.1273 | 2.28 | 1.5664
2.3 | 0.52657 | 2.3 | 0.65528 | 2.3 | 0.99928 | 2.3 | 1.658 | 2.3 | 0.59541 | 2.3 | 0.73913 | 2.3 | 1.121 | 2.3 | 1.5583
2.32 | 0.52299 | 2.32 | 0.65086 | 2.32 | 0.99267 | 2.32 | 1.6474 | 2.32 | 0.59195 | 2.32 | 0.73491 | 2.32 | 1.1149 | 2.32 | 1.5504
2.34 | 0.51947 | 2.34 | 0.64652 | 2.34 | 0.98618 | 2.34 | 1.637 | 2.34 | 0.58856 | 2.34 | 0.73077 | 2.34 | 1.1088 | 2.34 | 1.5427
2.36 | 0.51601 | 2.36 | 0.64225 | 2.36 | 0.9798 | 2.36 | 1.6268 | 2.36 | 0.58522 | 2.36 | 0.72669 | 2.36 | 1.1029 | 2.36 | 1.535
2.38 | 0.51261 | 2.38 | 0.63806 | 2.38 | 0.97353 | 2.38 | 1.6168 | 2.38 | 0.58193 | 2.38 | 0.72269 | 2.38 | 1.0971 | 2.38 | 1.5275
2.4 | 0.50926 | 2.4 | 0.63393 | 2.4 | 0.96736 | 2.4 | 1.6069 | 2.4 | 0.5787 | 2.4 | 0.71875 | 2.4 | 1.0913 | 2.4 | 1.5201
2.42 | 0.50597 | 2.42 | 0.62987 | 2.42 | 0.96129 | 2.42 | 1.5973 | 2.42 | 0.57553 | 2.42 | 0.71488 | 2.42 | 1.0857 | 2.42 | 1.5129
2.44 | 0.50273 | 2.44 | 0.62588 | 2.44 | 0.95533 | 2.44 | 1.5877 | 2.44 | 0.5724 | 2.44 | 0.71107 | 2.44 | 1.0801 | 2.44 | 1.5057
2.46 | 0.49955 | 2.46 | 0.62195 | 2.46 | 0.94946 | 2.46 | 1.5783 | 2.46 | 0.56933 | 2.46 | 0.70732 | 2.46 | 1.0747 | 2.46 | 1.4987
2.48 | 0.49642 | 2.48 | 0.61809 | 2.48 | 0.94368 | 2.48 | 1.5691 | 2.48 | 0.56631 | 2.48 | 0.70363 | 2.48 | 1.0693 | 2.48 | 1.4918
2.5 | 0.49333 | 2.5 | 0.61429 | 2.5 | 0.938 | 2.5 | 1.56 | 2.5 | 0.56333 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 1.064 | 2.5 | 1.485
2.52 | 0.4903 | 2.52 | 0.61054 | 2.52 | 0.93241 | 2.52 | 1.5511 | 2.52 | 0.56041 | 2.52 | 0.69643 | 2.52 | 1.0588 | 2.52 | 1.4783
2.54 | 0.48731 | 2.54 | 0.60686 | 2.54 | 0.9269 | 2.54 | 1.5423 | 2.54 | 0.55752 | 2.54 | 0.69291 | 2.54 | 1.0537 | 2.54 | 1.4717
2.56 | 0.48438 | 2.56 | 0.60324 | 2.56 | 0.92148 | 2.56 | 1.5336 | 2.56 | 0.55469 | 2.56 | 0.68945 | 2.56 | 1.0486 | 2.56 | 1.4652
2.58 | 0.48148 | 2.58 | 0.59967 | 2.58 | 0.91615 | 2.58 | 1.5251 | 2.58 | 0.55189 | 2.58 | 0.68605 | 2.58 | 1.0437 | 2.58 | 1.4588
2.6 | 0.47863 | 2.6 | 0.59615 | 2.6 | 0.9109 | 2.6 | 1.5167 | 2.6 | 0.54915 | 2.6 | 0.68269 | 2.6 | 1.0388 | 2.6 | 1.4526
2.62 | 0.47583 | 2.62 | 0.59269 | 2.62 | 0.90573 | 2.62 | 1.5084 | 2.62 | 0.54644 | 2.62 | 0.67939 | 2.62 | 1.034 | 2.62 | 1.4464
2.64 | 0.47306 | 2.64 | 0.58929 | 2.64 | 0.90063 | 2.64 | 1.5003 | 2.64 | 0.54377 | 2.64 | 0.67614 | 2.64 | 1.0292 | 2.64 | 1.4403
2.66 | 0.47034 | 2.66 | 0.58593 | 2.66 | 0.89561 | 2.66 | 1.4922 | 2.66 | 0.54114 | 2.66 | 0.67293 | 2.66 | 1.0246 | 2.66 | 1.4343
2.68 | 0.46766 | 2.68 | 0.58262 | 2.68 | 0.89067 | 2.68 | 1.4843 | 2.68 | 0.53856 | 2.68 | 0.66978 | 2.68 | 1.02 | 2.68 | 1.4284
2.7 | 0.46502 | 2.7 | 0.57937 | 2.7 | 0.8858 | 2.7 | 1.4765 | 2.7 | 0.53601 | 2.7 | 0.66667 | 2.7 | 1.0154 | 2.7 | 1.4225
2.72 | 0.46242 | 2.72 | 0.57616 | 2.72 | 0.881 | 2.72 | 1.4689 | 2.72 | 0.5335 | 2.72 | 0.6636 | 2.72 | 1.011 | 2.72 | 1.4168
2.74 | 0.45985 | 2.74 | 0.57299 | 2.74 | 0.87628 | 2.74 | 1.4613 | 2.74 | 0.53102 | 2.74 | 0.66058 | 2.74 | 1.0066 | 2.74 | 1.4111
2.76 | 0.45733 | 2.76 | 0.56988 | 2.76 | 0.87162 | 2.76 | 1.4539 | 2.76 | 0.52858 | 2.76 | 0.65761 | 2.76 | 1.0022 | 2.76 | 1.4056
2.78 | 0.45484 | 2.78 | 0.5668 | 2.78 | 0.86703 | 2.78 | 1.4465 | 2.78 | 0.52618 | 2.78 | 0.65468 | 2.78 | 0.99796 | 2.78 | 1.4001
2.8 | 0.45238 | 2.8 | 0.56378 | 2.8 | 0.8625 | 2.8 | 1.4393 | 2.8 | 0.52381 | 2.8 | 0.65179 | 2.8 | 0.99375 | 2.8 | 1.3946
2.82 | 0.44996 | 2.82 | 0.56079 | 2.82 | 0.85804 | 2.82 | 1.4322 | 2.82 | 0.52147 | 2.82 | 0.64894 | 2.82 | 0.9896 | 2.82 | 1.3893
2.84 | 0.44757 | 2.84 | 0.55785 | 2.84 | 0.85364 | 2.84 | 1.4251 | 2.84 | 0.51917 | 2.84 | 0.64613 | 2.84 | 0.9855 | 2.84 | 1.384
2.86 | 0.44522 | 2.86 | 0.55495 | 2.86 | 0.8493 | 2.86 | 1.4182 | 2.86 | 0.5169 | 2.86 | 0.64336 | 2.86 | 0.98147 | 2.86 | 1.3788
2.88 | 0.4429 | 2.88 | 0.55208 | 2.88 | 0.84502 | 2.88 | 1.4113 | 2.88 | 0.51466 | 2.88 | 0.64063 | 2.88 | 0.97749 | 2.88 | 1.3737
2.9 | 0.44061 | 2.9 | 0.54926 | 2.9 | 0.8408 | 2.9 | 1.4046 | 2.9 | 0.51245 | 2.9 | 0.63793 | 2.9 | 0.97356 | 2.9 | 1.3687
2.92 | 0.43836 | 2.92 | 0.54648 | 2.92 | 0.83664 | 2.92 | 1.398 | 2.92 | 0.51027 | 2.92 | 0.63527 | 2.92 | 0.96969 | 2.92 | 1.3637
2.94 | 0.43613 | 2.94 | 0.54373 | 2.94 | 0.83254 | 2.94 | 1.3914 | 2.94 | 0.50813 | 2.94 | 0.63265 | 2.94 | 0.96587 | 2.94 | 1.3588
2.96 | 0.43393 | 2.96 | 0.54102 | 2.96 | 0.82849 | 2.96 | 1.3849 | 2.96 | 0.50601 | 2.96 | 0.63007 | 2.96 | 0.96211 | 2.96 | 1.3539
2.98 | 0.43177 | 2.98 | 0.53835 | 2.98 | 0.8245 | 2.98 | 1.3785 | 2.98 | 0.50391 | 2.98 | 0.62752 | 2.98 | 0.95839 | 2.98 | 1.3492
3 | 0.42963 | 3 | 0.53571 | 3 | 0.82056 | 3 | 1.3722 | 3 | 0.50185 | 3 | 0.625 | 3 | 0.95472 | 3 | 1.3444
3.02 | 0.42752 | 3.02 | 0.53311 | 3.02 | 0.81667 | 3.02 | 1.366 | 3.02 | 0.49982 | 3.02 | 0.62252 | 3.02 | 0.9511 | 3.02 | 1.3398
3.04 | 0.42544 | 3.04 | 0.53055 | 3.04 | 0.81283 | 3.04 | 1.3599 | 3.04 | 0.49781 | 3.04 | 0.62007 | 3.04 | 0.94753 | 3.04 | 1.3352
3.06 | 0.42338 | 3.06 | 0.52801 | 3.06 | 0.80904 | 3.06 | 1.3538 | 3.06 | 0.49582 | 3.06 | 0.61765 | 3.06 | 0.94401 | 3.06 | 1.3307
3.08 | 0.42136 | 3.08 | 0.52551 | 3.08 | 0.8053 | 3.08 | 1.3478 | 3.08 | 0.49387 | 3.08 | 0.61526 | 3.08 | 0.94053 | 3.08 | 1.3262
3.1 | 0.41935 | 3.1 | 0.52304 | 3.1 | 0.80161 | 3.1 | 1.3419 | 3.1 | 0.49194 | 3.1 | 0.6129 | 3.1 | 0.9371 | 3.1 | 1.3218
3.12 | 0.41738 | 3.12 | 0.5206 | 3.12 | 0.79797 | 3.12 | 1.3361 | 3.12 | 0.49003 | 3.12 | 0.61058 | 3.12 | 0.93371 | 3.12 | 1.3174
3.14 | 0.41543 | 3.14 | 0.5182 | 3.14 | 0.79437 | 3.14 | 1.3304 | 3.14 | 0.48815 | 3.14 | 0.60828 | 3.14 | 0.93036 | 3.14 | 1.3131
3.16 | 0.4135 | 3.16 | 0.51582 | 3.16 | 0.79082 | 3.16 | 1.3247 | 3.16 | 0.48629 | 3.16 | 0.60601 | 3.16 | 0.92706 | 3.16 | 1.3089
3.18 | 0.4116 | 3.18 | 0.51348 | 3.18 | 0.78732 | 3.18 | 1.3191 | 3.18 | 0.48445 | 3.18 | 0.60377 | 3.18 | 0.92379 | 3.18 | 1.3047
3.2 | 0.40972 | 3.2 | 0.51116 | 3.2 | 0.78385 | 3.2 | 1.3135 | 3.2 | 0.48264 | 3.2 | 0.60156 | 3.2 | 0.92057 | 3.2 | 1.3005
3.22 | 0.40787 | 3.22 | 0.50887 | 3.22 | 0.78043 | 3.22 | 1.3081 | 3.22 | 0.48085 | 3.22 | 0.59938 | 3.22 | 0.91739 | 3.22 | 1.2964
3.24 | 0.40604 | 3.24 | 0.50661 | 3.24 | 0.77706 | 3.24 | 1.3027 | 3.24 | 0.47908 | 3.24 | 0.59722 | 3.24 | 0.91425 | 3.24 | 1.2924
3.26 | 0.40423 | 3.26 | 0.50438 | 3.26 | 0.77372 | 3.26 | 1.2973 | 3.26 | 0.47733 | 3.26 | 0.59509 | 3.26 | 0.91115 | 3.26 | 1.2884
3.28 | 0.40244 | 3.28 | 0.50218 | 3.28 | 0.77043 | 3.28 | 1.2921 | 3.28 | 0.47561 | 3.28 | 0.59299 | 3.28 | 0.90808 | 3.28 | 1.2845
3.3 | 0.40067 | 3.3 | 0.5 | 3.3 | 0.76717 | 3.3 | 1.2869 | 3.3 | 0.47391 | 3.3 | 0.59091 | 3.3 | 0.90505 | 3.3 | 1.2806
3.32 | 0.39893 | 3.32 | 0.49785 | 3.32 | 0.76396 | 3.32 | 1.2817 | 3.32 | 0.47222 | 3.32 | 0.58886 | 3.32 | 0.90206 | 3.32 | 1.2767
3.34 | 0.39721 | 3.34 | 0.49572 | 3.34 | 0.76078 | 3.34 | 1.2767 | 3.34 | 0.47056 | 3.34 | 0.58683 | 3.34 | 0.8991 | 3.34 | 1.2729
3.36 | 0.3955 | 3.36 | 0.49362 | 3.36 | 0.75764 | 3.36 | 1.2716 | 3.36 | 0.46892 | 3.36 | 0.58482 | 3.36 | 0.89618 | 3.36 | 1.2692
3.38 | 0.39382 | 3.38 | 0.49155 | 3.38 | 0.75454 | 3.38 | 1.2667 | 3.38 | 0.46729 | 3.38 | 0.58284 | 3.38 | 0.89329 | 3.38 | 1.2654
3.4 | 0.39216 | 3.4 | 0.4895 | 3.4 | 0.75147 | 3.4 | 1.2618 | 3.4 | 0.46569 | 3.4 | 0.58088 | 3.4 | 0.89044 | 3.4 | 1.2618
3.42 | 0.39051 | 3.42 | 0.48747 | 3.42 | 0.74844 | 3.42 | 1.2569 | 3.42 | 0.4641 | 3.42 | 0.57895 | 3.42 | 0.88762 | 3.42 | 1.2581
3.44 | 0.38889 | 3.44 | 0.48547 | 3.44 | 0.74545 | 3.44 | 1.2521 | 3.44 | 0.46253 | 3.44 | 0.57703 | 3.44 | 0.88484 | 3.44 | 1.2546
3.46 | 0.38728 | 3.46 | 0.48348 | 3.46 | 0.74249 | 3.46 | 1.2474 | 3.46 | 0.46098 | 3.46 | 0.57514 | 3.46 | 0.88208 | 3.46 | 1.251
3.48 | 0.3857 | 3.48 | 0.48153 | 3.48 | 0.73956 | 3.48 | 1.2427 | 3.48 | 0.45945 | 3.48 | 0.57328 | 3.48 | 0.87936 | 3.48 | 1.2475
3.5 | 0.38413 | 3.5 | 0.47959 | 3.5 | 0.73667 | 3.5 | 1.2381 | 3.5 | 0.45794 | 3.5 | 0.57143 | 3.5 | 0.87667 | 3.5 | 1.2441
3.52 | 0.38258 | 3.52 | 0.47768 | 3.52 | 0.73381 | 3.52 | 1.2335 | 3.52 | 0.45644 | 3.52 | 0.5696 | 3.52 | 0.87401 | 3.52 | 1.2406
3.54 | 0.38104 | 3.54 | 0.47579 | 3.54 | 0.73098 | 3.54 | 1.229 | 3.54 | 0.45496 | 3.54 | 0.5678 | 3.54 | 0.87137 | 3.54 | 1.2372
3.56 | 0.37953 | 3.56 | 0.47392 | 3.56 | 0.72818 | 3.56 | 1.2245 | 3.56 | 0.4535 | 3.56 | 0.56601 | 3.56 | 0.86877 | 3.56 | 1.2339
3.58 | 0.37803 | 3.58 | 0.47207 | 3.58 | 0.72542 | 3.58 | 1.2201 | 3.58 | 0.45205 | 3.58 | 0.56425 | 3.58 | 0.8662 | 3.58 | 1.2306
3.6 | 0.37654 | 3.6 | 0.47024 | 3.6 | 0.72269 | 3.6 | 1.2157 | 3.6 | 0.45062 | 3.6 | 0.5625 | 3.6 | 0.86366 | 3.6 | 1.2273
3.62 | 0.37508 | 3.62 | 0.46843 | 3.62 | 0.71998 | 3.62 | 1.2114 | 3.62 | 0.4492 | 3.62 | 0.56077 | 3.62 | 0.86114 | 3.62 | 1.2241
3.64 | 0.37363 | 3.64 | 0.46664 | 3.64 | 0.71731 | 3.64 | 1.2071 | 3.64 | 0.4478 | 3.64 | 0.55907 | 3.64 | 0.85865 | 3.64 | 1.2209
3.66 | 0.37219 | 3.66 | 0.46487 | 3.66 | 0.71466 | 3.66 | 1.2029 | 3.66 | 0.44642 | 3.66 | 0.55738 | 3.66 | 0.85619 | 3.66 | 1.2177
3.68 | 0.37077 | 3.68 | 0.46312 | 3.68 | 0.71205 | 3.68 | 1.1987 | 3.68 | 0.44505 | 3.68 | 0.55571 | 3.68 | 0.85376 | 3.68 | 1.2146
3.7 | 0.36937 | 3.7 | 0.46139 | 3.7 | 0.70946 | 3.7 | 1.1946 | 3.7 | 0.44369 | 3.7 | 0.55405 | 3.7 | 0.85135 | 3.7 | 1.2115
3.72 | 0.36798 | 3.72 | 0.45968 | 3.72 | 0.7069 | 3.72 | 1.1905 | 3.72 | 0.44235 | 3.72 | 0.55242 | 3.72 | 0.84897 | 3.72 | 1.2084
3.74 | 0.36661 | 3.74 | 0.45798 | 3.74 | 0.70437 | 3.74 | 1.1865 | 3.74 | 0.44103 | 3.74 | 0.5508 | 3.74 | 0.84661 | 3.74 | 1.2054
3.76 | 0.36525 | 3.76 | 0.45631 | 3.76 | 0.70186 | 3.76 | 1.1825 | 3.76 | 0.43972 | 3.76 | 0.5492 | 3.76 | 0.84428 | 3.76 | 1.2024
3.78 | 0.3639 | 3.78 | 0.45465 | 3.78 | 0.69938 | 3.78 | 1.1785 | 3.78 | 0.43842 | 3.78 | 0.54762 | 3.78 | 0.84198 | 3.78 | 1.1994
3.8 | 0.36257 | 3.8 | 0.45301 | 3.8 | 0.69693 | 3.8 | 1.1746 | 3.8 | 0.43713 | 3.8 | 0.54605 | 3.8 | 0.83969 | 3.8 | 1.1965
3.82 | 0.36126 | 3.82 | 0.45138 | 3.82 | 0.6945 | 3.82 | 1.1707 | 3.82 | 0.43586 | 3.82 | 0.5445 | 3.82 | 0.83743 | 3.82 | 1.1936
3.84 | 0.35995 | 3.84 | 0.44978 | 3.84 | 0.6921 | 3.84 | 1.1668 | 3.84 | 0.43461 | 3.84 | 0.54297 | 3.84 | 0.8352 | 3.84 | 1.1907
3.86 | 0.35866 | 3.86 | 0.44819 | 3.86 | 0.68972 | 3.86 | 1.163 | 3.86 | 0.43336 | 3.86 | 0.54145 | 3.86 | 0.83299 | 3.86 | 1.1879
3.88 | 0.35739 | 3.88 | 0.44661 | 3.88 | 0.68737 | 3.88 | 1.1593 | 3.88 | 0.43213 | 3.88 | 0.53995 | 3.88 | 0.8308 | 3.88 | 1.185
3.9 | 0.35613 | 3.9 | 0.44505 | 3.9 | 0.68504 | 3.9 | 1.1556 | 3.9 | 0.43091 | 3.9 | 0.53846 | 3.9 | 0.82863 | 3.9 | 1.1823
3.92 | 0.35488 | 3.92 | 0.44351 | 3.92 | 0.68274 | 3.92 | 1.1519 | 3.92 | 0.42971 | 3.92 | 0.53699 | 3.92 | 0.82649 | 3.92 | 1.1795
3.94 | 0.35364 | 3.94 | 0.44199 | 3.94 | 0.68046 | 3.94 | 1.1482 | 3.94 | 0.42851 | 3.94 | 0.53553 | 3.94 | 0.82437 | 3.94 | 1.1768
3.96 | 0.35241 | 3.96 | 0.44048 | 3.96 | 0.6782 | 3.96 | 1.1446 | 3.96 | 0.42733 | 3.96 | 0.53409 | 3.96 | 0.82226 | 3.96 | 1.1741
3.98 | 0.3512 | 3.98 | 0.43898 | 3.98 | 0.67596 | 3.98 | 1.141 | 3.98 | 0.42616 | 3.98 | 0.53266 | 3.98 | 0.82018 | 3.98 | 1.1714
4 | 0.35 | 4 | 0.4375 | 4 | 0.67375 | 4 | 1.1375 | 4 | 0.425 | 4 | 0.53125 | 4 | 0.81813 | 4 | 1.1687
4.02 | 0.34826 | 4.02 | 0.43532 | 4.02 | 0.6704 | 4.02 | 1.1318 | 4.02 | 0.42289 | 4.02 | 0.52861 | 4.02 | 0.81405 | 4.02 | 1.1629
4.04 | 0.34653 | 4.04 | 0.43317 | 4.04 | 0.66708 | 4.04 | 1.1262 | 4.04 | 0.42079 | 4.04 | 0.52599 | 4.04 | 0.81002 | 4.04 | 1.1572
4.06 | 0.34483 | 4.06 | 0.43103 | 4.06 | 0.66379 | 4.06 | 1.1207 | 4.06 | 0.41872 | 4.06 | 0.5234 | 4.06 | 0.80603 | 4.06 | 1.1515
4.08 | 0.34314 | 4.08 | 0.42892 | 4.08 | 0.66054 | 4.08 | 1.1152 | 4.08 | 0.41667 | 4.08 | 0.52083 | 4.08 | 0.80208 | 4.08 | 1.1458
4.1 | 0.34146 | 4.1 | 0.42683 | 4.1 | 0.65732 | 4.1 | 1.1098 | 4.1 | 0.41463 | 4.1 | 0.51829 | 4.1 | 0.79817 | 4.1 | 1.1402
4.12 | 0.33981 | 4.12 | 0.42476 | 4.12 | 0.65413 | 4.12 | 1.1044 | 4.12 | 0.41262 | 4.12 | 0.51578 | 4.12 | 0.7943 | 4.12 | 1.1347
4.14 | 0.33816 | 4.14 | 0.42271 | 4.14 | 0.65097 | 4.14 | 1.099 | 4.14 | 0.41063 | 4.14 | 0.51329 | 4.14 | 0.79046 | 4.14 | 1.1292
4.16 | 0.33654 | 4.16 | 0.42067 | 4.16 | 0.64784 | 4.16 | 1.0938 | 4.16 | 0.40865 | 4.16 | 0.51082 | 4.16 | 0.78666 | 4.16 | 1.1238
4.18 | 0.33493 | 4.18 | 0.41866 | 4.18 | 0.64474 | 4.18 | 1.0885 | 4.18 | 0.4067 | 4.18 | 0.50837 | 4.18 | 0.78289 | 4.18 | 1.1184
4.2 | 0.33333 | 4.2 | 0.41667 | 4.2 | 0.64167 | 4.2 | 1.0833 | 4.2 | 0.40476 | 4.2 | 0.50595 | 4.2 | 0.77917 | 4.2 | 1.1131
4.22 | 0.33175 | 4.22 | 0.41469 | 4.22 | 0.63863 | 4.22 | 1.0782 | 4.22 | 0.40284 | 4.22 | 0.50355 | 4.22 | 0.77547 | 4.22 | 1.1078
4.24 | 0.33019 | 4.24 | 0.41274 | 4.24 | 0.63561 | 4.24 | 1.0731 | 4.24 | 0.40094 | 4.24 | 0.50118 | 4.24 | 0.77182 | 4.24 | 1.1026
4.26 | 0.32864 | 4.26 | 0.4108 | 4.26 | 0.63263 | 4.26 | 1.0681 | 4.26 | 0.39906 | 4.26 | 0.49883 | 4.26 | 0.76819 | 4.26 | 1.0974
4.28 | 0.3271 | 4.28 | 0.40888 | 4.28 | 0.62967 | 4.28 | 1.0631 | 4.28 | 0.3972 | 4.28 | 0.4965 | 4.28 | 0.7646 | 4.28 | 1.0923
4.3 | 0.32558 | 4.3 | 0.40698 | 4.3 | 0.62674 | 4.3 | 1.0581 | 4.3 | 0.39535 | 4.3 | 0.49419 | 4.3 | 0.76105 | 4.3 | 1.0872
4.32 | 0.32407 | 4.32 | 0.40509 | 4.32 | 0.62384 | 4.32 | 1.0532 | 4.32 | 0.39352 | 4.32 | 0.4919 | 4.32 | 0.75752 | 4.32 | 1.0822
4.34 | 0.32258 | 4.34 | 0.40323 | 4.34 | 0.62097 | 4.34 | 1.0484 | 4.34 | 0.39171 | 4.34 | 0.48963 | 4.34 | 0.75403 | 4.34 | 1.0772
4.36 | 0.3211 | 4.36 | 0.40138 | 4.36 | 0.61812 | 4.36 | 1.0436 | 4.36 | 0.38991 | 4.36 | 0.48739 | 4.36 | 0.75057 | 4.36 | 1.0722
4.38 | 0.31963 | 4.38 | 0.39954 | 4.38 | 0.6153 | 4.38 | 1.0388 | 4.38 | 0.38813 | 4.38 | 0.48516 | 4.38 | 0.74715 | 4.38 | 1.0674
4.4 | 0.31818 | 4.4 | 0.39773 | 4.4 | 0.6125 | 4.4 | 1.0341 | 4.4 | 0.38636 | 4.4 | 0.48295 | 4.4 | 0.74375 | 4.4 | 1.0625
4.42 | 0.31674 | 4.42 | 0.39593 | 4.42 | 0.60973 | 4.42 | 1.0294 | 4.42 | 0.38462 | 4.42 | 0.48077 | 4.42 | 0.74038 | 4.42 | 1.0577
4.44 | 0.31532 | 4.44 | 0.39414 | 4.44 | 0.60698 | 4.44 | 1.0248 | 4.44 | 0.38288 | 4.44 | 0.4786 | 4.44 | 0.73705 | 4.44 | 1.0529
4.46 | 0.3139 | 4.46 | 0.39238 | 4.46 | 0.60426 | 4.46 | 1.0202 | 4.46 | 0.38117 | 4.46 | 0.47646 | 4.46 | 0.73374 | 4.46 | 1.0482
4.48 | 0.3125 | 4.48 | 0.39063 | 4.48 | 0.60156 | 4.48 | 1.0156 | 4.48 | 0.37946 | 4.48 | 0.47433 | 4.48 | 0.73047 | 4.48 | 1.0435
4.5 | 0.31111 | 4.5 | 0.38889 | 4.5 | 0.59889 | 4.5 | 1.0111 | 4.5 | 0.37778 | 4.5 | 0.47222 | 4.5 | 0.72722 | 4.5 | 1.0389
4.52 | 0.30973 | 4.52 | 0.38717 | 4.52 | 0.59624 | 4.52 | 1.0066 | 4.52 | 0.37611 | 4.52 | 0.47013 | 4.52 | 0.724 | 4.52 | 1.0343
4.54 | 0.30837 | 4.54 | 0.38546 | 4.54 | 0.59361 | 4.54 | 1.0022 | 4.54 | 0.37445 | 4.54 | 0.46806 | 4.54 | 0.72081 | 4.54 | 1.0297
4.56 | 0.30702 | 4.56 | 0.38377 | 4.56 | 0.59101 | 4.56 | 0.99781 | 4.56 | 0.37281 | 4.56 | 0.46601 | 4.56 | 0.71765 | 4.56 | 1.0252
4.58 | 0.30568 | 4.58 | 0.3821 | 4.58 | 0.58843 | 4.58 | 0.99345 | 4.58 | 0.37118 | 4.58 | 0.46397 | 4.58 | 0.71452 | 4.58 | 1.0207
4.6 | 0.30435 | 4.6 | 0.38043 | 4.6 | 0.58587 | 4.6 | 0.98913 | 4.6 | 0.36957 | 4.6 | 0.46196 | 4.6 | 0.71141 | 4.6 | 1.0163
4.62 | 0.30303 | 4.62 | 0.37879 | 4.62 | 0.58333 | 4.62 | 0.98485 | 4.62 | 0.36797 | 4.62 | 0.45996 | 4.62 | 0.70833 | 4.62 | 1.0119
4.64 | 0.30172 | 4.64 | 0.37716 | 4.64 | 0.58082 | 4.64 | 0.9806 | 4.64 | 0.36638 | 4.64 | 0.45797 | 4.64 | 0.70528 | 4.64 | 1.0075
4.66 | 0.30043 | 4.66 | 0.37554 | 4.66 | 0.57833 | 4.66 | 0.97639 | 4.66 | 0.36481 | 4.66 | 0.45601 | 4.66 | 0.70225 | 4.66 | 1.0032
4.68 | 0.29915 | 4.68 | 0.37393 | 4.68 | 0.57585 | 4.68 | 0.97222 | 4.68 | 0.36325 | 4.68 | 0.45406 | 4.68 | 0.69925 | 4.68 | 0.99893
4.7 | 0.29787 | 4.7 | 0.37234 | 4.7 | 0.5734 | 4.7 | 0.96809 | 4.7 | 0.3617 | 4.7 | 0.45213 | 4.7 | 0.69628 | 4.7 | 0.99468
4.72 | 0.29661 | 4.72 | 0.37076 | 4.72 | 0.57097 | 4.72 | 0.96398 | 4.72 | 0.36017 | 4.72 | 0.45021 | 4.72 | 0.69333 | 4.72 | 0.99047
4.74 | 0.29536 | 4.74 | 0.3692 | 4.74 | 0.56857 | 4.74 | 0.95992 | 4.74 | 0.35865 | 4.74 | 0.44831 | 4.74 | 0.6904 | 4.74 | 0.98629
4.76 | 0.29412 | 4.76 | 0.36765 | 4.76 | 0.56618 | 4.76 | 0.95588 | 4.76 | 0.35714 | 4.76 | 0.44643 | 4.76 | 0.6875 | 4.76 | 0.98214
4.78 | 0.29289 | 4.78 | 0.36611 | 4.78 | 0.56381 | 4.78 | 0.95188 | 4.78 | 0.35565 | 4.78 | 0.44456 | 4.78 | 0.68462 | 4.78 | 0.97803
4.8 | 0.29167 | 4.8 | 0.36458 | 4.8 | 0.56146 | 4.8 | 0.94792 | 4.8 | 0.35417 | 4.8 | 0.44271 | 4.8 | 0.68177 | 4.8 | 0.97396
4.82 | 0.29046 | 4.82 | 0.36307 | 4.82 | 0.55913 | 4.82 | 0.94398 | 4.82 | 0.3527 | 4.82 | 0.44087 | 4.82 | 0.67894 | 4.82 | 0.96992
4.84 | 0.28926 | 4.84 | 0.36157 | 4.84 | 0.55682 | 4.84 | 0.94008 | 4.84 | 0.35124 | 4.84 | 0.43905 | 4.84 | 0.67614 | 4.84 | 0.96591
4.86 | 0.28807 | 4.86 | 0.36008 | 4.86 | 0.55453 | 4.86 | 0.93621 | 4.86 | 0.34979 | 4.86 | 0.43724 | 4.86 | 0.67335 | 4.86 | 0.96193
4.88 | 0.28689 | 4.88 | 0.35861 | 4.88 | 0.55225 | 4.88 | 0.93238 | 4.88 | 0.34836 | 4.88 | 0.43545 | 4.88 | 0.67059 | 4.88 | 0.95799
4.9 | 0.28571 | 4.9 | 0.35714 | 4.9 | 0.55 | 4.9 | 0.92857 | 4.9 | 0.34694 | 4.9 | 0.43367 | 4.9 | 0.66786 | 4.9 | 0.95408
4.92 | 0.28455 | 4.92 | 0.35569 | 4.92 | 0.54776 | 4.92 | 0.9248 | 4.92 | 0.34553 | 4.92 | 0.43191 | 4.92 | 0.66514 | 4.92 | 0.9502
4.94 | 0.2834 | 4.94 | 0.35425 | 4.94 | 0.54555 | 4.94 | 0.92105 | 4.94 | 0.34413 | 4.94 | 0.43016 | 4.94 | 0.66245 | 4.94 | 0.94636
4.96 | 0.28226 | 4.96 | 0.35282 | 4.96 | 0.54335 | 4.96 | 0.91734 | 4.96 | 0.34274 | 4.96 | 0.42843 | 4.96 | 0.65978 | 4.96 | 0.94254
4.98 | 0.28112 | 4.98 | 0.35141 | 4.98 | 0.54116 | 4.98 | 0.91365 | 4.98 | 0.34137 | 4.98 | 0.42671 | 4.98 | 0.65713 | 4.98 | 0.93876
5 | 0.28 | 5 | 0.35 | 5 | 0.539 | 5 | 0.91 | 5 | 0.34 | 5 | 0.425 | 5 | 0.6545 | 5 | 0.935
5.02 | 0.27888 | [6 empty] | 5.02 | 0.33865